Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Дубоко, ул Виногради бр 70 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звачка, ул Слободана Танкосића бр 10 | 13.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 12.11.2012. | 7222904 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 12.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Ставана Синђелића 64, улично загушење | 12.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац,ул А.А.Симовића бр 48, није наше загушење | 12.11.2012. |  |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Војвода Мишића бр 40/3 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војвода Мишића бр 47,кућни савет | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Војвода Мишића бр 190,Републички Завод за тржиште рада | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац- Рвати, ул Арчибалда Рајса бр 9/8 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул Обреновачки друм бр 214/4 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Ратари, л Матића крај | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Бело Поље, ул Белопољска бр 48 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-Забрежје, ул Савска бр 12/а | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Хајдук Вељкова бр 1 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Посавских Партизана бр 19/ц | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 43 | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Љубе Ненадовића бр 3,кућни савет | 13.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Љубе Ненадовића бр 1/б | 13.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона Обреновац, Барич, Моштаница, Грабовац, Дражевац | 13.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 78 | 62 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.9 | 6.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 90+6.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1700 | 45+5.9 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 181 | 255 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 44 | 80 |
| Q Ø 250 | 37 | 27 | 35 |
| Q Ø 600 | 143 | 110 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.2 |  | 7.2 |
| Дом | 12.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.2 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 24.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.67 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.97 | 2.30 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић