Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Обреновачки друм бр.214,замена 15 м цеви ПЕ 1“, лошег квалитета са ПЕ 1“ НП 10 бара | 12.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, „Прва Искра – Наменска“, одвоз вишка земље и шута на градску депонију (3 туре), није затрпано ( у магацину нема песка и ризле) | 12.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин, Јовановац бр.284, квар на цевоводу у дворишту ПЕ 1/2“ | 12.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.10, ручни ископ на два места ( квар пронађен) | 12.11.2013 | Радови у току |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.10 | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57 | 13.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 13.11.2013 | 9594058 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.5 стан бр.22, одгушење купатилске вертикале | 12.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Саве Ковачевића бр.9, улично загушење | 12.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.44, улично загушење | 12.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Покушај оспособљавања клипа на цистерни „MAN“, (потребно је возило отерати у сервис) | 12.11.2013 |  | Радови нису завршени |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреноваац, ул.Кнеза Михајла бр.5, чишћење сита водомера због смањеног притиска у мрежи | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мала Моштаница, ул-Палих бораца бр.79, цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мислођин, Брђански крај ( Ксенија Колоник), замена водомера | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Дражевац, Петровића крај бр.425, замена водомера | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Баричка река бр.71, замена водомера | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Баричка река бр.65/а, замена водомера | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Скела, ул.Мила Манића бр.94, цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.169,цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.4.априла II бр.5, цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Рвати, ул.Рваћанска бр.8, замена стакла водомера | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Рвати, ул.Рваћанска бр.12, цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.65, цурење у шахти | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.5/б стан бр.22 | 13.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Аце Симовића („Maxi“ -ja), провера стања улегнућа у коловозу | 12.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мала Моштаница, бетонирање у коловозу, због задржавања возила „Iveco Rival“ у сервису екипа није била у могућности да изађе на терен | 12.11.2013 | Радови нису извођени |
| 3 | Ливење бетонских шахт поклопаца у магацину предузећа,( изливено 6 ком) | 12.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.7, бетонирање површине у коловозу | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Јасенак, Сенића крај бр.22, бетонирање у коловозу | 13.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 66 | 57 |
| ` | 3.2 | 0.9 | 0.9 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2100 | 69+0.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 52+0.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.26 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 157.5 | 250 | 245 |
| p | 5.6 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 0.5 | 68 | 61 |
| Q Ø 250 | 31 | 37 | 37 |
| Q Ø 600 | 126 | 145 | 147 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.3 |  | 7.5 |
| Дом | 10.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.8 |  |  |
| Ушће | 24.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.04 | 3.51 | 3.62 |
|  | Мислођин | 3.04 | 2.38 | 3.35 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић