Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Браће Голубовић | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Чишћење снега | 13.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 13.12.2012. | 7415726 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Kнез Михаилова бр 2/г, није урађено , објекат везан на слепо, директно на уличну цев. | 12.12.2012. |  |
| 9. | Обреновац , ул Кнез Михаилова бр 10 , стан бр 12,по рекламацији.Из судоперске вертикале вађене летве и алуминијумске цеви. | 12.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 17 , одгушење Фекалне канализације | 12.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 80 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 174 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 200 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Звечка, ул Драге Вуковић Корчагина бр 59 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Звечка, ул Драге Вуковић Корчагина бр 60 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 38 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 55 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 27/а | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 11 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Барич, ул Баричких Бораца бр 2 | 13.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница ул Николића крај бр 5/4 | 13.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, | 13.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 91 | 71 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 5.5 | 6.1 |
| P | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
| Q мах 2400 | 104+5.6 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 71+5.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.31 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 169 | 246 |
| p | 5.8 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 32 | 77 |
| Q Ø 250 | 35 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 112 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.7 |  | 7.3 |
| Дом | 15.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.0 |  |  |
| Ушће | 19.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.62 | 3.83 |
|  | Мислођин | 2.84 | 2.59 | 3.74 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.16 | 0,19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић