Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Ваган бр,11, квар на цевоводу Φ90 у коловозу | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.Обреновачки пут бр.141/2, одвоз вишка земље | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Ушће, Пољачки крај бр.21, квар на цевоводу Φ110 | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.13б, поправка вентила 2“ иза водомера | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Јасенак, Веверички крај, затворена вода у 19ч | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Јасенак, Веверички крај бр.75а | 13.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.15 | 13.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена и ресетована маханичка решетка | 13.12.2013 | 9822070 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,покушано пуњење ПЛЦ-а са екипом фирме „УНО ЛУКС“ али је ПЛЦ неисправан.Очишћена механичка решетка | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, монтиран „ЕКОМ 100“ и успостављена комуникација са Забрежјем | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 13.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.26,улично загушење фекалне канализације | 12.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Бргулице, Месна заједница, црпљење септичке јаме (2 туре) | 12.12.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Дрен.Основна школа, црпљење септичке јаме (2 туре) | 12.12.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Дрен, Основна школа, црпљење септичке јаме (2 туре) | 12.12.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 13.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.66, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Краља Александра I бр.131, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.38,цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.39,цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Солунског фронта бр.38, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Скела, ул.Мила Манића бр.132, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Шабачки пут бр.26, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Забрежје, ул.Савска бр.170, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Дубоко бр.9, нема воде | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.220, цурење у шахти | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Дубоко бр.3, нема воде | 13.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Јавне чесме, затварање воде | 13.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Уклањен шута на више локација у граду где је вршено бетонирање површина.Шут одвежен на депонију | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Поново постављање саобраћајних знакова на месту уградње новог гајгер сливника у ул,Тамнавској.Бетон изгажен и потребно ново бетонирење. | 12.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин, пут према базену питке воде, одношење шута са три локације где је вршена санација квара и бетонирање површине | 13.12.2'013. | Планирани радови |
| 4 | Ливење бетонских поклопаца у кругу Централног магацина (очекује се набавка цемента да би се радови изводили) | 13.12.2'013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 89 | 76 | 71 |
| ` | 2.1 | 1.2 | 1.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1400 | 89+2.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 63+1.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.26 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 171 | 246 |
| p | 5.5 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 14 | 19 | 64 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 36 |
| Q Ø 600 | 126 | 123 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.1 |  | 5.8 |
| Дом | 10.6 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 8.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 26.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.78 | 3.72 | 3.32 |
|  | Мислођин | 1.91 | 1.71 | 3.11 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић