Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, круг ЈКП, Рвати, (израда горње шахте) | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, 312г, (демонтажа и монтажа амбро шелне) | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рвати, Кнеза Симе Марковића 2 (ручни ископ и дотезање вијака на прирубници) | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска (отворен затварач близу градилишта) | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина - Цара Душана (извлачење воде из шахте и припрема за замену затварача) | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 144 | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Ливаде 45 | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 18 | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина - Цара Душана (замена затварача у шахти, затворена вода 9-17) | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Краља Александра 37 | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Забела 134а | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 231 | 13.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Цара Лазара 7, Војводе Мишића 197 | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, Белопољска 24, ОШ Дражевац, ОШ Барич | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање канализације: ош 14 октобар Барич, Обреновац, Немањина | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Дозиђивање шахти: Обреновац, Цара Лазара | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 1. и 2. зона, Барич, Грабовац, Јасенак | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Пописивање водомера: Звечка | 13.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 7б | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Солунског фронта 12 | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 94а | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, прикључења корисника | 13.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 13.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 13.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 13.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 13.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 86 | 77 |
| Q (Наменска) | 6.7 | 5.2 | 5.2 |
| P | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1000 | 105+5.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 76+5.2 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 249 | 244 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 104 | 110 | 104 |
| Q Ø 250 | 31 | 30 | 30 |
| Q Ø 600 | 119 | 109 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.7 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 15.4 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.19 | 3.50 |
|  | Мислођин | 0.41 | 1.10 | 3.20 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,35 | 0,32 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић