Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река код бр 189 , набушење ПВЦ Фи 225 | 14.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Нова насеље код Карауле , ископ цеви за Прелаз преко канала | 14.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , преса искључена , ручно чишћење и вађење пресе | 14.01.2013. | 7606059 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , током смене више пута вађење и чишћење пумпи | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а одгушење судоперске вертикале | 13.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.01.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Јоакима Вујића бр4, пукло тело водомера , замена | 14.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 187, замена водомера | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Немањина бр 181, цурење на вентилу | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 187, замена водомера | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, улТамнавса 1 . део бр 15/а, пукло стакло, водомера , замена | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Дражевац , ул Швабића крај бр 450 , цурење воде | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич ,ул Баричка река , преко пута бр 189, набушење И повез прикључка воде | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Дражевац , ул Јовановац бб, цури вода , поправка | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Дражевац , ул Јовановац бр 23, замена водомера | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , ул Веверички крај бр 339 ,прљав водомер, замена | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин , ул Мислођинска бр 9, прљав водомер, замена | 14.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин , ул Ваган бр 14 , искоћио бројчаник водомера, замена | 14.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Дрен, Дражевац , Барич | 14.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 100 | 92 | 86 |
| Q (Наменска) | 6.8 | 6.2 | 8.4 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1300 | 101+6.8 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 82+8.5 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 168 | 241 |
| p | 5.8 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 75 | 28 | 81 |
| Q Ø 250 | 35 | 26 | 34 |
| Q Ø 600 | 139 | 114 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом | 8.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.9 |  |  |
| Ушће | 19.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.26 | 3.47 |
|  | Мислођин |  |  | 4.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић