Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 4.- та бр 12 | 14.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Хотел и Базени , без воде од 9 – 17 ч , затварање Фи 500 | 14.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Довоз песка у магацин | 14.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 14.02.2013. | 7794502 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 4. – та бр 15 , повез воде, прикључка код “Банбуса” | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Посавских Норвежана бр 2 , пукао улазни вентил , затворити воду , поправка , уградити “Секуо” вентил | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 27,цури на вентилу пукао вентил , замена | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка . ул Слободана Танкосића бр 10 , пукао улазни вентил | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Уровци , ул Школска бр 4, цурење воде на вентилу , | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Ставана Синђелића бр 26 , замена водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Звечка , ул Драге Вуковић Корчагина бр 117 замена водомера са “Секуо” вентилом | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Дражевац , ул Јовановац бр 276/А , пукло стакло на водомеру | 13.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 14.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 81 | 72 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.6 | 4.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1400 | 86+4.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 45+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 250 | 238 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 73 | 75 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 136 | 141 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.6 |  | 7.6 |
| Дом | 8.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 21.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.62 | 3.66 |
|  | Мислођин | 2.28 | 2.51 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.25 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић