Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   14.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка река бр 67 | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Mилоша Обреновића код бр 34 , преко пута ул Здравковићева , затрпавање радне јаме око шахте песком | 14.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , | 14.03.2013. | 7951207 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу и у насељу “Дудови” . Укупно очишћено и испрано 82 комада | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишићa код месаре “Ђерић” , одгушење фекалне канализације | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99 , улично загушење | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 19 , улично загушење | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама : у Звечкој ,ул Браће Јоксића бр 201 – “МСД Трејд” д.о.о.Фиат Весић - 2 туре , Велико Поље ул Ваљевски пут бр 44 - 1 тура , Барич ул Београдска бр 58/х - 1 тура | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 13. | Возило Фиат Добло , убачен нови акумулатор | 13.03.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Стара Тамнава бр 1 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће , код Дома , цурење воде у шахти , поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Рвати, ул Рваћанска бр 22, цурење воде на холендеру поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , код Цркве , цурење воде у шахти , поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац – Забрежје, ул Савска бр 112 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | М.Моштаница , ул Шарчевића крај бр 58/9 , замена водомера | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац – Забрежје, ул А.А. Симовиђа бр 96 , цурење воде у шахти , поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Бојовића бр 22 , пукао улазни вентил ,поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Дражевац , ул Јовановац бр 38/а ,цурење воде на улазном вентилу, поправка | 14.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | М.Моштаница , ул Шарчевића крај бр 54 , замена водомера | 14.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич , Грабовац , Пољане , Јасенак | 14.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 60 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 68+4.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 44+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 246 | 239 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 81 | 74 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 129 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.3 |  | 5.8 |
| Дом | 9.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.79 | 3.57 | 3.57 |
|  | Мислођин | 2.79 | 2.53 | 3.50 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић