Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , угао ул Војводе Мишића и Краља Петра , радови у шахти | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Јасенак , Ливаде бр 24 | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , паркинг код “ПИБ” , откопавање за хидрант | 14.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматска решетке , ванредни обиласци | 14.05.2013. | 8360729 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе , ванредни обиласци | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање фекалне канализације у ул Белопољска . Испрано 320 м линије и 12 шахти | 13.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама – на Умци ул Илије Бабића бр 41 – 1 тура , на Ушћу ул Савска бр 19 – 1 тура , у Обреновцу ул Светог Саве бр 60 – 1 тура | 13.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 43/3, одгушење судоперске вертикале , испирање линије | 13.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,ул Карађорђева бр 10/7 , цурење у шахти , поправка | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 191 , Кућни савет замена водомера | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Немањина бр 171 , замена улазног вентила | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 19/а , Кућни савет замена водомера | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 3 , Кућни савет замена водомера | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 4, Кућни савет , пукло стакло на водомеру , замена | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 10/2 , пукло стакло на водомеру , замена | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Јасенак , Центар , цурење у шахти , поправка | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Грабовац , ул Видански крај , прикључак на водоводну мрежу | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Звечка , ул Драге Вуковић Корчагина бр 46, пукао улазни вентил , замена | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац , ул Јовановац бб , замена водомера | 14.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Дражевац , ул Јовановац бр 1 , замена водомера | 14.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Дражевац , Грабовац | 14.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 45 | 52 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.5 | 5.2 |
| P | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 68+6.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 2000 | 38+5.7 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 163 | 243 | 240 |
| p | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 30 | 77 | 73 |
| Q Ø 250 | 25 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 108 | 131 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 27 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.0 |  | 5.9 |
| Дом | 10.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 19.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.62 | 3.65 |
|  | Мислођин | 2.79 | 2.65 | 3.66 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић