Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Војводе Мишића | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Раденка Ранковић 4 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ратари - Матића крај 17 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 14.06.2013. | 8598028 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 14.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Кошење траве тримером на свим ФЦС станицама од 10:00h - 13:30h | 13.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Звечкој "STRABAG" D.O.O. - 1 тура од 08:00h - 09:00h | 13.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обданиште "Невена" Ројковац ;Краља Милутина бр.1 - одгушење фекалне канализације од 10:00h - 11:00h | 13.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Барич Радничка бр.23 - одгушење фекалне канализације 11:30h - 12:30h | 13.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Oчишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" | 13.06.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | F.I.M. Барич | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | К.С.Краља Милана 6 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Арчибалда Рајса 2 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Дорћолска 51 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Ратари - Савска 63 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Грабовац 435 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Светог Саве 9/2 | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Немањина 76 г | 14.06.2013. | Планирани радови |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 14.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница, Звечка. | 14.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 43 | 36 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 4.4 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1100 | 68+4.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 29+4.3 |
| P | 5.7 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 247 | 248 |
| p | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 78 | 79 | 76 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 38 |
| Q Ø 600 | 130 | 132 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.6 | 6.0 | 5.7 |
| Дом | 11.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.0 |  |  |
| Ушће | 25.9 |  |  |
| Грабовац | 2.4 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.69 | 3.67 |
|  | Мислођин | 3.23 | 2.61 | 3.16 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови | Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. | . |

Обрадила  -  Ивана Катaнић