Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница преки луг 36,пвц ф90 | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Барич,Посавских Партизана 49,поц ¾. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Барич,Аце Тешића 43/а,поц ¾. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич-Фим код водововодне шахте урађен лом ф 150. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Рад багера на фекалној станици. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Барич,Гробљанска. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Немаљина-Гај 5. | 14.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 14.08.2013. | 9006900 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме у Звечкој ул 15 бр 1 две туре,и ул 34 бр 2 једна тура. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Пуштен у рад фреквентни регулатор. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад екипе „Преми трејда“ чишћење талога јаме на „Колубари“. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање фекалне канализације у ул Цара Лазара за потребе снимања камером испрано 110 метара и 4 шахте. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Рад на одгушењу фекалне канализације у Милоша Обреновића бр 46 | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Вука Караџића бр 101/б-одгушење фекалне канализације. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 14. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“два пута. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 15. | Прање платоа и улице на ФЦС „Колубара“(багер вадио талог из јема). | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 16. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Mала Моштаница,Дрењански крај бб,прикључак. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка,Раје Поповића 27,испирање. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,Краља Александра 19 стан 40,слаб притисак. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Немањина 139,цурење у шахти. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Забрежје,Савска 146,цурење у шахти. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мала Моштаница,Светог Саве 48,замена водомера. | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Разно јављање на телефон. |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Баричка река 94/а,бетонирање у путу. | 13.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Барич,Ново Насеље бетонирање. | 13.08.2013. | Завршени радови. |
| 3. | Уровци,водомерни шахт за ТЕНТ,израда плоче. | 14.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Мислођин,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 14.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 14.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 14.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 102 | 125 | 100 |
| Q (Барич) | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| P | 149+4.4 |  |  |
| Q мах 1300 | 5.5 |
| P | 97+4.4 |
| Q мин 0600 | 6.3 |
| P | квалитет воде |
| 0.45 |
| мутноћа (NTU) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Резидуал хлора mg/l |  |  |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 284 | 252 |
| p | 5.6 | 5.1 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 65 | 76 | 62 |
| Q Ø 250 | 40 | 43 | 37 |
| Q Ø 600 | 157 | 165 | 153 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 23.9 |  | 7.5 |
| Дом | 20.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 16.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.7 |  |  |
| Ушће | 27.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.56 | 3.36 |
|  | Мислођин | 1.32 | 0.39 | 2.32 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио-Дејан Јовановић