Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 18.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје , Петлово брдо | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак , центар | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Скела , лом код цркве | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Скела ,ул Бранислава Глумчевића бр 29 | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Скела , ул 56.Родољуба бр 25 | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Баричка река бр 34 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Велико Поље бр 5-9 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Велико Поље бр 53/1 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич , ул Аце Тешић бр 66 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | М.Моштаница , ул Палих Бораца бр 14 | 18.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | ФЦС „ Купинац“ , вађење и чишћење пумпе | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама , Звечка , ул Браће Лазића бр 31, 1 тура ,Мислођин , ул Мислођинска бр 151 , 1 тура | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 47 , улично загушење | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Вука Карађића бр 66 , одгушење судоперске вертикале | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Вука Карађића бр 99/е, одгушење судоперске вертикале | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 49/5, није наше загушење | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС „Колубара“ , очишћена решетка и преса | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС “Војска“ ,рад „Технолика“ на оспособљавању агрегата | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Краља Милутина бр 11 , одгушење судоперске вертикале | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Книнска бр 32 , улично загушење | 17.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 239 , није наше загушење | 17.09.2012. | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 18.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке бр 58 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Рвати , ул Фрушкогорска бр 40 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје , ул Доситејева бр 80 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Младост , ул Три храста бр 12 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље , ул Ваљевски пут бр 13 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка , ул Браће Јоксића бр 77 | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Рвати , у центру Рвата | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац , центар, код дома | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац , Веверички крај бр 382/в | 18.09.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац , обележавање водомера | 18.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера : 1.2.зона,Ушће, Барич, Јасенак, Моштаница , Мислођин | 18.09.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 86 | 75 |
| Q (Наменска) | 64 | 42 | 68 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 94+4.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 72+4.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.20 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 203 | 200 | 294 |
| p | 5.5 | 5.6 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 41 | 50 | 91 |
| Q Ø 250 | 32 | 31 | 43 |
| Q Ø 600 | 130 | 119 | 160 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.6 |  | 7.2 |
| Дом | 25.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 20.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.0 |
| ТЕНТ | 19.2 |  |  |
| Ушће | 31.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.42 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.55 | 2.05 | 3.68 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Припремни радови за извођење механичке регенерације Рени бунара. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила : Весна Ђотуновић