Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, Доњи крај бр.553,два квара на ПЕ 3/4“ у њиви | 13.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Рвати, ул.Арчибалда Рајса бр.7, није могло да се уђе у двориште | 13.10.2013 | Радови нису изведени |
| 3 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), у тротоару ископан ров за шахту и уграђен вентил 5/4“, вишак земље одвежен камионом | 13.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Прање возила | 13.10.2013 | Завршени радови |
| 7 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.196 | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.2 | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Баричка река бр.13 | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Ушће, Центар | 14.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ чишћење аутоматске решетке ручно | 14.10.2013 | 9394882 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића ( код „Централа“), уградња вентила | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Звечка, ул.1 бр.3, цурење у шахти | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Милисава Павловића бр.35, замена водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.4 бр.23, замена водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Раје Поповић бр.6, цурење у шахти | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац,ул.Љубе Ненадовић бр.21, замена стакла водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац,ул.Љубе Ненадовић бр.6, цурење у шахти | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин ул.Милана Милошевића Сеље бр.170, замена водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Дражевац, I деобр.1/ђ, замена водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Дражевац, I деобр.1, испирање мреже | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Дражевац, Јовановац бр.4, замена стакла водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Ратари, Павловића крај бр.25, замена водомера | 14.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), зидање нове водоводне шахте | 14.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 70 | 72 |
| ` | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 77+0.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 60+0.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 250 | 246 |
| p | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 72 | 67 |
| Q Ø 250 | 39 | 37 | 37 |
| Q | 150 | 141 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.1 |  | 5.8 |
| Дом | 13.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.6 |  |  |
| Ушће | 24.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.72 | 3.40 | 3.57 |
|  | Мислођин | 2.28 | 2.05 | 3.55 |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић