Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 14.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 23 | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Самарска 28, у коловозу | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 13 | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 10 | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Железничка 2 | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 7в (корисници захтевају замену 70м цеви у туцанику, радити по сувом времену) | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз песка у магацин | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 13 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 72 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, иза библиотеке | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 119 | 14.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Барич, Обреновачки друм 42 | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Раденка Ранковића (16 ком), Аце Симовића (8 ком), Ивана Штагљара (4 ком) | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 13.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Косовска 62/4, Омладинска 13, Војводе Мишића 13а, Мише Павловића 32, Проте матеје Ненадовића 48, Десанке Максимовић 18, Кнеза Симе Марковића 51 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 69 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Ливаде 68, Шумарице 125 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, 5 та Козарска 93, Живе Борјановића 26, ул. 28 ма бр.3, Драге Вуковића Корчагина 22, ул. 32 га бр. 18 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 40, Обреновачка 33 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 1. маја 32, Далматинска 12а | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Осовље 3 | 14.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 14.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Ушће, Дрен и Обреновац 1. и 2. зона | 14.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 14.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 65 | 61 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.4 | 4.5 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2400 | 78+10.8 |
| P | 6.2 (12) |
| Q мин 0800 | 55+5.7 |
| P | 5.8(08) |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 281 | 240 |
| p | 6.0 | 6.4 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 98 | 125 | 94 |
| Q Ø 250 | 30 | 5 | 28 |
| Q Ø 600 | 118 | 93 | 115 |
| Q Ø 300 |  | 58 |  |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.4 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 9.7 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.25 | 3.58 |
|  | Мислођин | 2.08 | 2.58 | 4.13 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Редовно дежурство. Контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Moнтажа хидрофорске посуде у пумпној станици резервоара Дражевац 2. |

Обрадила: Славица Филић