Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин. Ул Бацевацка бр 45 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке | 14.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,проверен пужни транспортер на Аутоматској решетки,напукао је на самом вару | 13.11.2012. | 7229353 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , пумпа П 2 искључена због стартовања Обе пумпе у исто време,иѕбаци увек једна а некад и обе | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Ставана Синђелића 27, улично загушење | 13.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 35, улично загушење | 13.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Карађорђева 13/б, одгушена подрумска шахта | 13.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама : Мала Моштаница, ул Липик 1 тура | 13.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Довежена цистерна МАН из сервиса | 13.11.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Војвода Мишића бр 145 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 168 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, 9 Југовића бр 16 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац- Забрежје, ул А.А.Симовића бр 196 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац- Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке бб | 14.11.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац- Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке бб | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Кнеза Симе Марковића бр 17 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | М.Моштаница, ул Дурмиторска бр 6 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Баљевац, ул Мијатовића крај бр 11 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Велико поље,Средњи крај | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Звечка , ул 36. | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Грабовац, ул Нешића крај бр 63/а | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Грабовац, ул Горњи крај бр 42 | 14.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Љубе Ненадовића бр 1/б | 14.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона Обреновац, Барич, Моштаница, Грабовац, Дражевац | 14.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 74 | 59 |
| Q (Наменска) | 7.5 | 5.9 | 6.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 89+7.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 58+6.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 250 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 79 | 81 | 74 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 140 | 134 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.2 |  | 7.2 |
| Дом | 12.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.6 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 25.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.84 | 3.71 | 3.58 |
|  | Мислођин | 2.53 | 2.66 | 4.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић