Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   14.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.10, замена 15м ПЕ цеви 3/4“ од „АМБРО“ шелне до водомерне шахте у коловозу | 13.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Бело Поље, Пут за гробље, спајање водоводне цеви ПЕ 1“ | 13.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.66, поправка вентила 3/4“ | 13.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57 | 13.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Ваљевски пут (у близини скретања за депонију) | 14.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 14.11.2013 | 9600410 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Забрежје, ул.Аце Симовић бр.188, црпљење септичке јаме (1 тура) | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Мислођин, Разводно постројење ЕМС-а,црпљење септичке јаме (2 туре) | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.185, уличне загушење | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.13, одгушење судоперске вертикале | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Краља Петра бр.12(Техничка школа), одгушење мокрог чвора | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Равногорска бр.40, станови 12 и 15, одгушење судоперске вертикале | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац,Зелена пијаца (ЈКП Обреновац), одгушење гајгера (2 ком)о | 13.11.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 14.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Краља Александра бр.16, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Краља Милана бр.15, цурење у шахти | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Уровци, ул.Мовтица бр.8, цурење у шахти | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.15/б, цурење у шахти | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Баричка река бр.241/д, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Рада Тадића бр.41, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Аце Спасић бр.21, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Београдска бр.31, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Д.Драгојловића бр.18ф, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Пут за Прву Искру бр.22, замена водомера | 14.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Јасенак, Сенића крај бр.22, бетонирање у коловозу | 13.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мала Моштаница,ул.Устаничка бр.10, бетонирање у коловозу | 13.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Милорада Петровића Ујке бр.34, бетонитање у коловозу | 14.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Барич, ул.6. Војвођанске бригаде, бетонирање у коловозу | 14.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 62 | 55 |
| ` | 1.5 | 1.9 | 0.9 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 72+2.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 40+0.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 166 | 247 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 66 | 17 | 66 |
| Q Ø 250 | 38 | 29 | 37 |
| Q Ø 600 | 151 | 120 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 11.4 |  | 7.7 |
| Дом | 10.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 6.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.7 |  |  |
| Ушће | 22.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
|  | Забрежје | 3.74 | 3.47 | 3.53 |
|  | Мислођин | 2.47 | 2.35 | 3.36 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић