Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река код бр 189 , гашење старе поцинковане цеви и прокљулење на нову ПЕ | 15.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , ул Михаиловића крај бр 206 | 15.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Омладинских бригада бр 10 | 15.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење решетке 2 пута | 15.01.2013. | 7623486 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 43, одгушење судоперске вертикале, није урађено,неће да пусти из стана да се одгуши | 14.01.2013. |  |
| 9. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 10 , улично загушење | 14.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 43, улично загушење | 14.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | АД “Драган Марковић” – Пекара , одгушење фекалне kанализације и усисавање талога из шахти | 14.01.2013. | Завршени радови |
| 12.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Здравковићева бр 9, улазни вентил не држи | 15.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Кнеза Михаила бр 12,кућни савет, пукло стакло водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Милосава Павловића бр 48, замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 75 , стао водомер, замена | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Николе Тесле бр 18 , стао водомер , замена | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 5/1 , Дуле Цветуља, замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич ,ул Обреновачки пут бр 148/а, пукло стакло водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Мислођин , ул Кованчина бр 27 , стао водомер | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич ,ул Омладинских бригада 24/а , црно стакло , замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Барич ,ул Виноградска бр 15/с , црно стакло , замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Барич ,ул Виноградска бр 15/с , црно стакло , замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин , ул Брђанска бр 73, пукло стакло,замена водомера | 15.01.2013 | Планирани радови |
| 13. | Мислођин , ул Брђанска бр 42, стао водомер , замена | 15.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Дрен, Дражевац , Барич | 15.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 88 | 83 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 6.7 | 6.0 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 92+7.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 82+5.5 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 246 | 243 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 26 | 80 | 80 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 114 | 131 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом | 8.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.1 |  |  |
| Ушће | 20.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.41 | 3.55 |
|  | Мислођин |  |  | 3.90 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић