Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница , ул Дурмиторска бр 8 Није било квара на овој адреси | 15.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Велико поље 49/4 , квар у шахти | 15.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ушће , ул Лелића крај на путу за Дрен | 15.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул 4. – та бр 12 , замена 12 м цеви | 15.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул Браће Лазић бр 7 , замена водомера | 15.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Рвати , ул Браће Зујаловић бр 4 | 15.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , напукло вретено пружног транспортера | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 9 , стан бр 2 одгушење судоперске вертикале | 14.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 6 , стан бр 8 одгушење судоперске вертикале | 14.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Равногорска и Авалска , чишћење и испирање фекалне канализације . Испрано 220 м линије и 3 шахте | 14.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама – у Звечкој , ул Браће Лазића бр 85 - 2 туре , у Баричу ул Баричких бораца бр 49/а 1 тура | 14.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 15.02.2013. |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде | 15.02.2013. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 72 | 55 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 75+5.6 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 54+4.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 147 | 243 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 73 | 25 | 78 |
| Q Ø 250 | 36 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 136 | 116 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.2 |  | 7.6 |
| Дом | 8.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.4 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.51 | 3.80 |
|  | Мислођин | 3.16 | 2.63 | 3.75 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић