Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 3 | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 18, пукло стакло водомера, затворена вода у шахти | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 2, поново копано у дворишту, ископано до улице, вода помало долази из коловоза | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље, чишћење пута до броја 56, улица је стрма, клизаво | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, чеповање хидранта на паркингу | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Забрешких партизана 17, затворена вода, покидан секуо вентил | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, код Манастира, екипа није могла да се пробије | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 19 та бр. 17, у дворишту | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 44а | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 17 | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђанска 53 | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 17 | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Ратарска 27а | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А. Симовића 23 | 15.02.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Бреска 4 | 15.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Узун Миркова 4 | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 14.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 15.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 15.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 113 | 107 | 105 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| P | 4.8 | 5.0 | 6.2 |
| Q мах 2400 | 119+5.3 |
| P | 5.6 |
| Q мин 0900 | 96+9.6 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 222 | 219 | 279 |
| p | 4.2 | 4.4 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 85 | 88 | 120 |
| Q Ø 250 | 26 | 25 | 33 |
| Q Ø 600 | 111 | 106 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.6 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 15.1 | 5.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.27 | 3.16 |
|  | Мислођин | 0.37 | 0.34 | 1.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,28 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић