Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   15.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Данас неће бити затварања воде . Радови по текућим пријавама | 15.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , | 15.03.2013. | 7955267 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , цео дан и целу ноћ радници вадили обе пумпе и свлачили ниво | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника у ул Немањина Укупно очишћено и испрано 57 комада и у ул Краља Милутина 2 комада | 14.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишићa бр 104/б, одгушење фекалне канализације | 14.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 6 а , одгушење гајгера , у улици по урађеном ископу демонтирана постојећа цев Фи 160 и монтирана нова цев Фи 160 у средини пута | 14.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела , ул 10. Октобра бр 104 , пукло стакло водомера , замена | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул Жике Драгојловић бр 16, замена водомера | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скела , ул 56. Родољуба преко пута Посавине , пукла цев у шахти , поправка | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул Ђурића крај бр 435 , замена улазног вентила | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Грабовац , ул Шаиновића крај бр 632 , замена водомера | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Карађорђева бр 10/3 , цурење у шахти , поправка | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац – Забрежје, ул А.А. Симовића бр 110 , замена улазног вентила | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Обреновачки друм бр 214/4 , пукло стакло водомера , замена | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Обреновачки друм бр 125 , замена водомера | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул Аце Тешића бб , замена водомера | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Брђанска бр 3 , пукло стакло водомера , замена | 15.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Брђанска бр 10/а , замена водомера | 15.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , | 15.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 53 | 60 | 55 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2100 | 65+4.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 45+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 247 | 242 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 77 | 78 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 130 | 134 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 10.4 |  | 5.9 |
| Дом | 9.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.1 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.34 | 3.70 | 3.70 |
|  | Мислођин | 3.24 | 2.41 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић