Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, код Комерцијалне банке, демонтажа и монтажа шахт поклопца | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 21, лупање асфалта на тротоару и коловозу, машински и ручни ископ у тротоару због каблова. Одвоз материјала и ограђивање рова даском | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Попа Леонтија марковића 10, лупање тротоара на месту загушења канализације | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Живе Борјановића 69, уградња 80м цеви и монтажа 6 прикључака. | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце сапсића 85б, откопан ПТТ кабл, поправљен и затрпано | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз ризле из каменолома | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина, наставак радова на ископу и монтажи цеви | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, ЕМС, одвоз материјала | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље 70 | 15.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Трг др. Зорана Ђинђића | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10 | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (74 ком.) | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 14.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Раденка Ранковића 2, Мује Калајџића 72б | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, Посавина ад | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, „Бора Марковић“ | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 1 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 3 и 5 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 9 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, јавна чесма, Јовановац 23к | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, шабачки пут 2 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље 150 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Пољачки крај 11а, Доњи крај 9, 18а и 216, Горјача 64 | 15.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 15.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1. и 2. зона, Барич, Ушће | 15.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Ушће | 15.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 15.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 15.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 15.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 15.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 73 | 67 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 8.8 | 5.6 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2400 | 75+6.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 66+5.7 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,75 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 188 | 265 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 112 | 64 | 110 |
| Q Ø 250 | 32 | 22 | 32 |
| Q Ø 600 | 125 | 102 | 123 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.7 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.8 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.11 | 3.67 | 3.05 |
|  | Мислођин | 3.45 | 2.28 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић