Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела , ул 56. Родољуба бр 73 | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Немањина бр 6 | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич ул Буде Давидовића бр 33 , замена прикључне цеви , сами су ископали | 15.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 15.04.2013. | 8131866 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , ул Видански крај , пикључак на водоводну мрежу | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Обреновачки пут бр 52 , пукло стакло на водомеру , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка река бр 3 , замена водомера | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 58/9 , пукло стакло на водомеру , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 121 , пукло стакло на водомеру , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мала Моштаница , у Селинска бр 32 , замена водомера | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 26/б , пукло стакло на водомеру , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 27 , замена водомера | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 137 , пукло стакло на водомеру , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 70 , провера исправности водомера | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Ратари , ул Ратарска бр 11 , пукао улазни вентил , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 71 , цури улазни вентил ,поправка | 15.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 53 , пукао улазни вентил , замена | 15.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 15.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 62 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.4 | 4.5 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 76+4.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 45+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 249 | 244 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 67 | 81 | 66 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 144 | 131 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 8.9 |  | 5.9 |
| Дом | 9.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.5 |  |  |
| Ушће | 23.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.67 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.64 | 2.33 | 3.24 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић