Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Краља Петра , лупање бетона у шахти и асвалта код Основне школе | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје , ул Попа Леонтија Марковића бр 63 | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , код “ФИМ” -а, ЛГ Фи 150 | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Конатице , одвоз питке воде | 15.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 15.05.2013. | 8369633 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање фекалне канализације у ул Белопољска . Испрано 230 м линије и 8 шахти | 14.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама – у Звечкој у ул Браће Лазић бр 31 – 1 тура | 14.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Равногорска бр 28, одгушење канализације у згради | 14.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Петра Првог код Рибице Испирање и усисавање талога из водоводне шахте | 14.05.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , Центар бр 96 , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул КраљаПетра Првог бр 1 , Кућни савет замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Немањина бр 76 , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Краља Милaна бр 22 , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Уровци , ул Мовтица бр 144, пукао улазни вентил , замена | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје , ул Савска бр 18 , не држи улазни вентил , замена | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 102/2 , пукло стакло на водомеру , замена | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Јасенак , Центар бр 90 е , цурење у шахти , поправка | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Велико Поље бр 63 д , пукло стакло на водомеру , замена | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , Центар , Јавна чесма , поправка цурења | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац , ул Јовановац бр 23 , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Виноградска бр 72 к , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул Баричка Река бр 124 , замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |
| 14. | Барич , ул Обреновачки пут бр 141, замена водомера | 15.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Дражевац , Грабовац | 15.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 64 | 49 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1600 | 70+6.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 47+4.3 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 244 | 238 |
| p | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 28 | 75 | 70 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 113 | 133 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.7 |  | 5.8 |
| Дом | 14.2 |  | 6.7 |
| Павловића крај | 12.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.3 |  |  |
| Ушће | 21.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.60 | 3.39 |
|  | Мислођин | 2.74 | 2.49 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић