Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 53, замена 2м цеви, Рваћанска 55 | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | Довоз ризле из Степања | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз песка и ризле | 15.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке | 15.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 43/3 и код месаре Ђера, Цара Лазара 6б, Браће Голубовића 18 – 20, Љубе Ненадовића 14 | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, ул.32 га бр.7, Макиш – ресторан Мике аласа | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни и ванредни обиласци, чишћење пумпе | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни и ванредни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни и ванредни обиласци | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни и ванредни обиласци, чишћење решетке | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни и ванредни обиласци | 14.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Александра 59д, 44/1, 77 и 139/7, Војводе Мишића 181 | 15.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 1, Аце Спасића 4, Обреновачки друм 4 и 125, Далматинска 2а, 14 октобра 140, 31 ве српске бригаде 18 | 15.05.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Ливаде 22 | 15.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 126/8, Брђанска 10а, Београдска 28 | 15.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Провере корисника | 15.05.2012. | Радови у току |
|  | Припрема за попис | 15.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 15.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 15.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 68 | 60 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1500 | 74+6.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0900 | 46+5.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 178 | 182 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 58 | 60 | 60 |
| Q Ø 250 | 22 | 21 | 22 |
| Q Ø 600 | 101 | 97 | 100 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.8 | 3.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.3 | 5.4 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 3.39 | 3.67 |
|  | Мислођин | 3.56 | 3.60 | 4.52 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,26 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Вршена механичко-хемијска регенерација ЦБ15 и ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић