Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Геронтолошки центар | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 99/2, није нађен квар на водоводној линији | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 29, ископ цеви у дужини од 4м, нема квара на водоводној линији | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, испирање водоводне линије | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Луг, испирање водоводне линије и повез чесме | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, одвоз шута | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 16 | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Геронтолошки центар | 15.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина 97, Цара Душана 30 | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка,ул. 27 ма бр.10, Мислођин, Осовље, ОШ Грабовац | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење око аутоматске решетке | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 14.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 92б, Цара Душана 26, Рваћанска 9, др Арчибалда Рајса 26, Саве Ковачевића 13, Војводе Мишића 104, Кнеза Симе Марковића 3 | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 1/2 | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 135 | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 64/2 | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, искључења нелегалних корисника | 15.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обренова, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 15.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Звечка, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 15.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац | 15.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 15.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 15.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 64 | 95 | 109 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.4 | 5.8 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
| Q мах 0700 | 109+5.8 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0900 | 48+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 180 | 270 | 177 |
| p | 5.7 | 6.1 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 54 | 106 | 52 |
| Q Ø 250 | 23 | 34 | 24 |
| Q Ø 600 | 103 | 130 | 101 |
| Q Ø 300 | 57 | 58 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.0 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 15.0 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.32 | 3.38 |
|  | Мислођин | 3.49 | 2.15 | 4.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерација цевастог бунара ЦБ 28. Регенерација цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић