Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - ул.Ново насеље бр.9/р | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Забрежје - круг Боре Марковић | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Рвати - ул.Попа Леонтија Марковић бр.40 | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје , ФВ "Забрежје" - бетонирање стопе за хидрантске ормане 2 ком. | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Рвати - Рваћанска бр.58 - насипање ризлом рупе у коловозу | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац - Гај I , угао ул.Шимарице и Грачаничка (постављање поклопца на шахте после бетонирања) | 15.07.2013. | Завршени радови |
| 4. | Обреновац ул. Брештанска бр.58 - враћање бехатон плоча и бетонирање на улазу у двориште | 15.07.2013. | Радови у току |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 15.07.2013. | 8816678 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 15.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 14.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Раденка Ранковића бр.12 стан 3 - судоперска вертикала урађено | 14.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Ђачког батаљона бр.5 стан 18 : одгушење купатилске вертикале са сајлом | 14.07.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - Ф.К. "Раднички" | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Пољане | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скела - 56 Родољуба 272/б | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ратари - Матића крај 22 | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац - Брештанска 8 | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Скела - Милана Мирчетића 13 | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | К.С. Попа Леонтија Марковића 41 | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | К.С.Љубе Ненадовића | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | М.З.Мислођин - Гробље | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Звечка ул.9 бб | 15.07.2013. | Планирани радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 15.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Јасенак | 15.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 92 | 113 | 100 |  |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |
| P | 6.1 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 117+4.3 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 87+4.4 |  |
| P | 6.1 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.39 | 0.42 | 0.36 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 344 | 262 | 333 |  |
| p | 6.0 | 5.6 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 101 | 65 | 60 |  |
| Q Ø 250 | 52 | 40 | 38 |  |
| Q Ø 600 | 191 | 157 | 153 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 19.6 |  | 7.6 |  |
| Дом | 18.9 |  | 6.5 |  |
| Павловића крај | 16.2 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.3 |  |  |  |
| Ушће | 31.5 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.50 | 3.19 |  |
|  | Мислођин | 2.28 | 1.00 | 3.44 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.20 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Припремни радови за регенерацију цевастог бунара ЦБ 15. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић