Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,цевовод на пепелишту и депонији угља,извршено насецање на ПВЦ Ф 110 и постављена цев за квашење пута и лупање бетона шахте и чишћење исте. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Гај бр 5 поц 1/2“ завршено и затрпано . | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Звечка,Браће Јоксић бр 167 а.ц.ц Ф 150 завршено и затрпнао. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич,Баричка река бр 59 замена 3м цеви а.ц Ф 150 завршено. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Обреновац,Милоша Обреновића у тротоару,а.ц.ц Ф 200 завршено и затрпано,радници остали дуже. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Конатице одвоз питке воде. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 7. | Мала Моштаница,Моштаничка бр 127. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Јасенак,Сенића крај бр 22. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич,Војвођанске бригаде бр 44. | 15.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 15.08.2013. | 9011294 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Љубе Ненадовића бр 3,одгушење судоперске вертикале. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање фекалне канализације у ул Цара Лазара за потребе снимања камером,испрано 77м линије и 3 шахте. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад екипе „Преми трејд“ на чишћењу и усисавању талога на ФЦС „Колубара“. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Рад за ЈКП „Обреновац“ на испирању гајгер сливника у улици Милоша Обреновића бр 23-25. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Браће Зујаловић од бр 4-10 улично загушење урађено. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“ три пута. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела,Живка Марковића бр 75,прикључак. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела,56 Родољуба 253/а,измештање водомера. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | ЈП Пословни простор,тржни центар,прикључак. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Дражевац,Станковића крај бр 386,пукло стакло. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Грабовац бр 253,пукао вентил. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Наставак искључења воде. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац,Ђачког Батаљона 38/ц,прикључак. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич,Баричка река 129/с,цурење у шахти. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац,Раје Поповић бр 1,цури вентил. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац,Кнеза Михајла 23,немају воде. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 11. | Уровци,Брештанска бр 19,замена водомера. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 12. | Звечка,Браће Јоксић 26/а,пукло стакло. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 13. | Цара Лазара,тржни центар,цурење у шахти пукла два водомера. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 14. | Разно јављање на телефон | 15.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,водоводни шахт ТЕНТ-а,скидање старе плоче,која је била оштећена и ливење нове плоче,шахт се налази у тротоару. | 14.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Николаја Велимировића бр 17,бетонирање у путу. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,Хемодијализа на паркингу бетонирање. | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Цара Лазара,снимање фекалне канализације камером. | 15.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Мислођин,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 15.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 15.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 15.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 107 | 108 | 95 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 112+4.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0600 | 93+4.3 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 342 | 265 | 252 |
| p | 6.1 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 105 | 72 | 65 |
| Q Ø 250 | 50 | 39 | 37 |
| Q | 187 | 154 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 35.3 |  | 7.7 |
| Дом | 33.9 |  | 6.3 |
| Павловића крај | 25.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.3 |  |  |
| Ушће | 28.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.83 | 3.77 |
|  | Мислођин | 1.67 | 0.62 | 3.05 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 8. Регенерација цевастог бунара ЦБ 7. Ремонт цевастог бунара ЦБ 10. |

Обрадио-Дејан Јовановић