Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   15.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Забрежје, ул Проте Матеје Ненадовића | 15.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Лазића бр 197 | 15.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Солунског фронта бр 24 | 15.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Баљевац, Мијатовића крај бр 9 | 15.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ручно чишћење решетке и корита пресе | 1410.2012. | 7045071 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење пумпи П 1 и П 2 | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 14.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Краља Александра бр 57, улично загушење | 14.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Петра 1.и Узун Миркова испирање фекалне канализације | 14.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Радничка бр 5 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 23 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 28 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Велико Поље, Стара Пруга бр 41 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Велико Поље, Средњи крај | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 71/в | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Ратари, ул Савска , Имлек | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Краља А лександра 1. Бр 23 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Мислођин, ул Водоводска бр 5 е | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Мислођин бр 89 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин бр 302 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин бр 13 | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Провере исправности водомера по захтевима Пекара “Неша С.П.П.Р”. ул А.Симовића бр 2/а и Локал “Пинк” , ул Вука Караџића бр 79/д Ратари | 15.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. И 2. Зона,Мислођин, Моштаница , Велико Поље, Скела, Звечка | 15.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Попис водомера : Барич | 15.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 72 | 72 |
| Q (Наменска) | 8.4 | 4.9 | 4.9 |
| P | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1400 | 87+8.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 66+4.8 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 178 | 252 |
| p | 5.9 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 83 | 44 | 82 |
| Q Ø 250 | 36 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 142 | 109 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 |  | 7.1 |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.20 | 3.53 |
|  | Мислођин | 2.78 | 2.83 | 3.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић