Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вашариште 26 | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Спасоја Станојевића 6 | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Дубоко 28 (нема квара на водоводној линији) | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље бб | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног, код бензинске пумпе (замена 4м цеви) | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 13 (бетонирање) | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 46к (бетонирање коловоза) | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 532 (замена 22м цеви) | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Брђанска 35 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Осовље 222 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Врањски вис 77 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Дражевачки пут 5 и 6 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Младост, 6 | 15.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра 129, Милоша Црњанског 6 (није нађена цев, покушаће опет), Царице Милице, Раје Поповића 7 | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Мала Моштаница Моштаничка 86, Грабовац, бр.47 и Преки луг 1 (не може да се дође до јаме) | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 14.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 198, Стевана Синђелића 40, Букварска 5, Краља Александра 145/1, Вука Караџића 10б, 14 октобра 10, Тамнавска 4/11, Косовска, Цара Лазара 1б, Ђачког батаљона | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Танаска Рајића 7д, Аце Спасића 64а и 75/1 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Пут за баљевац 308ц | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 52 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 18а | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Матића крај, Доњи крај 55, Шеваре 389 | 15.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 15.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Звечка, Скела, Кртинска и Уровци | 15.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 15.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 15.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 54 | 78 | 61 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 5.6 | 5.6 |
| P | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2200 | 78+5.6 |
| P | 6.4 |
| Q мин 1000 | 51+5.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 240 | 241 | 275 |
| p | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 95 | 102 | 121 |
| Q Ø 250 | 29 | 30 | 5 |
| Q Ø 600 | 116 | 109 | 93 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 56 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 17.9 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.3 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.38 | 3.43 | 3.81 |
|  | Мислођин | 2.81 | 2.27 | 4.19 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,34 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић