Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 15.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Забела бр.134/А | 14.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул.VI Bojвођанске бр.5 наставак радова | 14.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина - Цара Душана наставак радова НЕЋЕ БИТИ ЗАТВАРАЊА ВОДЕ | 14.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље бр.110 | 14.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, колонија ул.Радничка бр.21 | 14.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул.Обреновачки пут бр.14 | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, ул. Савска бр.13 | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. Немањина наставак радова | 15.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Цара Лазара 4/А одгушење судоперске вертикале, Бранислава Нушића 41-улично | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Испирање канализације: ул.Немањина рад фекалних цистерни на испирању фекалне канализације из предузећа „Беоток“,рад цистерне „WOMA“ на испомоћи на одгушењу Немањине улице | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Дозиђивање шахти: Рад зидара и помоћног радника на штемовању бетона око шахти и дозиђивању истих ул.Цара Лазара -1 шахта,Милоша Обилића постављена 3 поклопца која су украђена, и 1 поклопац у Кожарској | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци,вађење П1 на „Купинцу“ 2 пута | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Рад електричара на припреми пуштања Ф.Ц.С. „Купиначка“ | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Аце Симовића 112 пукао поклопац па је постављен саобраћајни знак | 14.12.2011 | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 1. и 2. зона, Барич, Грабовац, Јасенак | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Пописивање водомера: Звечка | 15.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Михаила бр.13, Љубе Ненадовића 3/А, Краља Милутина 7/В, Авалска 53, Вука Караџића 71 | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Бело Поље, Белопољска бр.62 | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Бреска, ул.Брештанска | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Велико Поље, Сепора Пруга 52, Велико Поље 52/Д | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 15.12.2011. | Радови у току |
|  | Сервис возила , фиат добл – Весић сервис у 8h | 15.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 15.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 15.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 15.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 88 | 82 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 6.1 | 5.0 |
| P | 6.3 | 5.3 | 5.1 |
| Q мах 2300 | 90+5.3 |
| P | 6.4 |
| Q мин 1100 | 60+8.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 205 | 202 | 204 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 77 | 70 |
| Q Ø 250 | 24 | 25 | 25 |
| Q Ø 600 | 110 | 100 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.12 | 3.40 | 3.35 |
|  | Мислођин | 3.64 | 2.85 | 4.22 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,33 | 0,33 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. ППВ Забрежје ради са смањеним капацитетом због квара на напојној електро мрежи за Рени бунар. |

Обрадила: Славица Филић