Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 12 , затрпавање песком и одвоз земље | 16.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , ул Михаиловића крај у њиви | 16.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Брђанска , пре хидрофора | 16.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Београдска бр 35 | 16.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење решетке | 16.01.2013. | 7620737 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , испражњени контејнери , вађење и чишћење пумпе П 2 | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , црпљење талога са “МАН”- ом, вађење и чишћење пумпе | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама ОШ “Грабовац” у Доњем крају 3 туре , и ОШ “Дрен” 4 туре | 15.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 10 , улично загушење | 15.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Немањина бр 42, улично загушење | 15.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул А.А.Симовича бр 12 , цури вода али немају кључ да уђу у просторију | 15.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | Фиат “Добло “одвежен у сервис | 15.01.2013. | Завршени радови |
| 13.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Потића воће, 4.Април бр 8 , цури вода у шахти на вентилу,пропустају | 16.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Немањина бр 56 ,вентил цури,поправка | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 11, вентил цури,поправка | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 75 , стао водомер, замена | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 139, цури вода у шахти на вентилу,поправка | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 2/в , стао водомер , замена | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Ратари , ул Савска бр 78 , пукао вентил | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Уровци , ул Шабачки пут бр 343 , цури вода у шахти на вентилу,пропустају | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Јасенак , ул Сенића крај бр 11/ф , цурење воде у шахти , поправка цурења | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , ул Јовановац бр 25, слаб притисак воде, провера квара | 16.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Дражевац , ул Петровића крај бр 425 , ваздух у цевима , испирати | 16.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Грабовац , Барич | 16.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 89 | 94 | 88 |
| Q (Наменска) | 8.4 | 7.4 | 5.3 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 94+7.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 82+7.4 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 170 | 243 |
| p | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 73 | 29 | 76 |
| Q Ø 250 | 37 | 26 | 34 |
| Q Ø 600 | 145 | 115 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом | 10.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.77 | 3.24 |
|  | Мислођин |  |  | 3.30 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић