Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац , код Дома на паркингу | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Јоакима Вујића бр 28 | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Светог Саве , замена 50 м цеви | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич ул Баричка река 2. Део бр 29 | 16.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 16.04.2013. | 8140216 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 185 , улично загушење | 15.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 99/е , одгушење судоперске вертикале | 15.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад на одгушењу и испирању цевовода Градске фонтане испред Градске Општине | 15.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама – у Баричу , ул Славонска бр 5а 2 туре, у Малој Моштаници у ул Крајинска бр 37/б- 1 тура | 15.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , ул Гвозденовића крај бр 28 , цури улазни вентил ,поправка | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , Шеваре, пукло стакло на водомеру , замена | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Јасенак Врањски Вис бр 73/а , пукло стакло на водомеру , замена | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Бело Поље , ул Кружни пут бр 14 а , замена улазног вентила | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 121 , пукло стакло на водомеру , замена | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Милоша Обилића бр 14, замена водомера | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 113 , цури вода у подрума | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , Гај 2, ул Богдана Јаковљевића бр 12, пукло стакло на водомеру , замена | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Карађорђева бр 18 , Кућни савет , цури улазни вентил ,поправка | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 2 , Јавно Предузеће за изградњу , цурење у шахти | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 4 ,Кућни савет , Цурење у шахти , поправка | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 71 , цури улазни вентил ,поправка | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 96 , пукло стакло на водомеру , замена | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 14. | Мислођин , ул М.М.Сеље бр 37 , цури улазни вентил ,поправка | 16.04.2013. | Планирани радови |
| 15. | Мислођин , ул М.М.Сеље бр 113/а , замена водомера | 16.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 16.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 75 | 67 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.4 | 5.6 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 76+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 52+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 168 | 248 | 241 |
| p | 5.4 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 34 | 79 | 73 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 107 | 133 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 10.8 |  | 5.8 |
| Дом | 11.0 |  | 7.0 |
| Павловића крај | 9.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 31.6 |  |  |
| Ушће | 20.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.67 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.64 | 2.33 | 3.24 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић