Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 12, замена вентила | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Индустријска зона | 16.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 15.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 16.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 16.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 16.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 16.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 16.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 63 | 42 | 30 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1700 | 64+4.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0700 | 30+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 181 | 261 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 58 | 64 | 118 |
| Q Ø 250 | 23 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 100 | 94 | 111 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.3 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.2 | 2.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.4 | 4.0 | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.21 | 3.56 | 3.63 |
|  | Мислођин |  | 3.30 |  |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,29 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић