Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај 52, замена вирбле | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | Довоз песка | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Стублине, испирање водоводних линија | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Довоз песка и шљунка | 16.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац ЈП СКЦ, Вука Караџића 105 | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин, Мислођинска 43, Барич, Баричких бораца 37 | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута од тога 1 ручно и прање косине корита | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 15.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 19 и 19б, Краља Александра 43, Милоша Обреновића 139, Техничка школа, Рваћанска 55, Попа Леонтија Марковића 39 | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 558 | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 24а, Војислава илића 18, Колубарска 8, Далматинска 12а | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 37м | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Гробљанска 15а | 16.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића | 16.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања вподомера: Барич, Обреновац 1 и 2 зона, Ушће, Мала Моштаница | 16.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мала Моштаница | 16.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 16.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 16.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 42 | 61 | 37 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.7 | 5.7 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 2000 | 63+4.8 |
| P | 5.7 |
| Q мин 1000 | 38+5.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.29 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 184 | 265 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 58 | 62 | 108 |
| Q Ø 250 | 22 | 22 | 31 |
| Q Ø 600 | 101 | 100 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 | 6.6 | 8.2 |
| Дом | 10.6 | 3.8 | 7.8 |
| Павловића крај | 10.1 | 5.2 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.14 | 3.73 | 2.95 |
|  | Мислођин | 3.91 | 2.17 | 3.75 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,28 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић