Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Војвођанских бригада бб,поц ¾,завршено и затрпано. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Јасенак,Сенића крај бр 22,поц 1“ у коловозу,завршено и затрпано. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Мала Моштаница,Устаничка бр 7,поц 1“,завршено и затрпано. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич „ФИМ“ нема квара на водоводним евима пре водомерима,воде има у шахти мало,испод цеви водомера. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Стублине,Кружни путр бр 308. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка,преко пута „Фијат Весић“ | 16.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 16.08.2013. | 9017328 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Замењен ланац и једна крушка(нивостат)на ФЦС „Колубара“. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Дизалица на ФЦС „Колубара“не ради цркао трафо. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичке јаме на Забрежју,Аце Симовића бр 188 једна тура. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Звечкој,ул 20 бр 14.једна тура. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичке јаме у Дражевцу,Јовановац 3 бр 38/а,једна тура. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Аце Симовћа бр 10,одгушење фекалне канализације у згради. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 14 | Чишће и испирање фекалне канализације у ул Цара Лазара,испрано 60м линије и 3 шахте. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 15 | Немањина бр 9,одгушење купатилске хоризонтале. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 16 | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 17 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац,Шеваре бр 398,прикључак. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац,Шеваре бр 374,прикључак. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница,Долови 31,замена водомера. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Кртинска,Винарска бр 10,пукло стакло. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Младост,Три храста бр 7,замена водомера. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Индустријска зона, „Колос“,провера исправности водомера. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Разно јављање на телефон. | 16.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Николаја Велимировића бр 17 и бр 35,бетонирање у путу. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,на паркингу код Хемодијализе,бетонирање. | 15.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Стевана Синђелић 40/42 бетонирање. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Аце Симовића бр 8,бетонирање у тротоару. | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,Милоша Обреновића код старе робне куће. | 16.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари,Звечка,Мислођин,Друга зона,Прва зона привреда и кућни савети. | 16.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 16.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 16.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 98 | 86 | 86 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| P | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| Q мах 1300 | 116+4.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 78+4.4 |
| P | 6.5 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 256 | 329 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 61 | 67 | 98 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 50 |
| Q | 156 | 151 | 181 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.3 |  | 7.5 |
| Дом | 18.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 27.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.52 | 3.34 |
|  | Мислођин | 2.35 | 1.68 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 8. Регенерација цевастог бунара ЦБ 7. |

Обрадио-Дејан Јовановић