Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Книнска бр.28, квар на мрежи ПОЦ 5/4“ у коловозу | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, код ЕДБ-а, поправка у последњем водоводном шахту ЛГ Φ150 | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Брич,ул.Радничка бр.5, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.1.маја бр.6, у дворишту,квар на цевоводу АЦ Φ100 | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.205 8 („Јасминин свет сатова“), замена свих постојећих цеви 2“ у дворишту и испод објекта, | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.20, замена улазног вентила 1“ у шахти | 15.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Барич,ул.Дубоко бр.4,(резервоар М.Моштаница) | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.205, затрпавање ископа после замене цеви | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич ул.Обреновачки пут бр.169 | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Звечка,ул.13 бр.2 | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Звечка,ул.Браће Јоксић бр.131 | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Звечка,ул. Виногради бр.126 | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | М.Моштаница, изнад резервоара | 16.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 15.09.2013 | 9222160 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 15.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Милоша Обилића бр.8, замена водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.247, замена стакла водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Колубарска бр.34/1, замена водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.138, замена водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,ул.Ђачког батаљона бр.6, цурење у шахти | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац,ул.Карађорђева бр.11,цурење у шахти | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац,ул.Слободана Танкосића бр.22, цурење у шахти | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Скела,ул.56.родољуба бр.276, прикључење на водоводну мрежу | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац,ул.Проте Матије Ненадовића бр.79/1, замена стакла водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Велико поље,Средњи крај бр.220а, провера водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац,ул.Богољуба Урошевића Црног бр.17, цурење у шахти | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Мислођин,ул.Бачевачка бр.25а, цурење у шахти | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац,ул.Рваћанска бр.40, замена водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац,ул.Рваћанска бр.12, замена водомера | 16.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин,Ваган, бетонирање површине у коловозу на три локације | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.124,бетонирање површине у тротоару после извођења прикључка на водоводну мрежу(улаз из ул.С5) | 16.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Наставак радова на одношењу шута на више локација, после санације површине | 16.09.2013 | Планирани радови |
|  | Радови на снимању канализационе мреже канером у ул.Милоша Обреновића | 16.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 79 | 64 |
| Q (Наменска) | 3.9 | 3.0 | 4.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 79+4.0 |
| P | 5.9 |
| Q мин 600 | 58+3.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 253 | 246 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 65 | 72 | 67 |
| Q Ø 250 | 36 | 37 | 37 |
| Q Ø 600 | 149 | 144 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 | 6.0 | 7.5 |
| Дом | 16.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.0 |  | 7.2 |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 25.7 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.62 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.56 | 1.81 | 3.25 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ-3. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић