Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Краља Петра бр 24 | 16.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин, ул Слатина бр 22 | 16.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин, ул Бачевачка бр 46/б | 16.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Јасенак, Веверички крај бр 313 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул 6. Војвођанске бригаде бр 45 | 16.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ручно чишћење решетке и корита пресе | 1410.2012. | 7050019 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе , рад Бравара на варењу вођице - држача цеви Истоварена аутоматска решетка . | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење пумпи П 1 и П 2, | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Браће Зујаловић бр 12, улично загушење | 15.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање гајгер сливника по улицама Обреновца,Укупно очиђћено 82 комада | 15.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама – Звечка ул 22. Бр 64 1 тура, Бело поље Виногради бр 9 1 тура | 15.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Петра 1.и Узун Миркова испирање фекалне канализације | 15.10.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ратари, ул Савска | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 47 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 28 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница, ул Слободана Пенезића бр 95 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Барич , ул Посавских Партизана бр 36 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 227 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул 4. Бр 4 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Светог Владике Николаја бр 61 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Мислођин, ул Водоводска бр 5 е | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Мислођин, ул Мислођинска бр 89 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин, ул Мислођинска бр 302 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин, ул Мислођинска бр 13 | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул Рада Тадића бр 12 | 16.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. И 2. Зона,Мислођин, Моштаница , Велико Поље, Скела, Звечка | 16.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Попис водомера : Барич | 16.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 74 | 74 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 5.0 | 5.0 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 87+6.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 60+5.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 264 | 254 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 82 | 88 | 81 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 145 | 140 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.2 |  | 7.3 |
| Дом | 11.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.3 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 15.1 |  |  |
| Ушће | 23.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.20 | 3.53 |
|  | Мислођин | 2.78 | 2.83 | 3.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Пуштен у рад Рени бунар. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић