Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Слободана Танкосића (бетонирање коловоза) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Љубе Ненадовића, код ош ЈЈЗмај (постављање плоча на тротоару) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Врањски вис 77 (замена 10 м цеви) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Врањски вис 77 (ископано, цев је од хидрофора) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Младост, 6, у шахти | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 148 (замена 6м цеви) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Брђанска 35 | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 532 (замена 22м цеви) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана 1 | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Кованчина 1 - 3 | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Осовље 25 | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 104 (гашење старе цеви и пуштање у рад нове линије) | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Дражевачки пут 5 и 6 | 16.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 21б,Војводе Мишића 45/1 Краља Милана 4 (Извођачи радова поломили рам поклопца за тешки саобраћај и убацили у шахту велике комаде бетона и асфлата) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Звечка, Козарска, Царице Милице (водомерна шахта) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Белопољска (10 ком), Црвеног крста (45 ком), насеље Ројковац (35 ком) | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, пукао пуж за потискивање отпада | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 15.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац Кнеза Симе Марковића 31, Попа Леонтија Марковића 33/39, Војводе Мишића 24, Милоша Обреновића 121 | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 25 та | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут, Аце Спасића 64 и 58 | 16.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 16.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Звечка, Скела, Кртинска и Уровци | 16.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 16.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 16.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 45 | 38 | 35 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.7 | 6.7 |
| P | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 51+6.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 28+5.1 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 238 | 240 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 95 | 98 | 97 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 115 | 111 | 114 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.2 | 3.0 | 6.7 |
| Павловића крај | 18.1 | 4.8 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.38 | 3.57 | 3.72 |
|  | Мислођин | 3.93 | 2.98 | 3.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,43 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић