Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   16.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река код бр 67,201 и 211, ископ и лупање бетона , припрема за замену цеви.НЕЋЕ бити затварања воде | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Аце Спасића бр 17 | 16.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Ореновац, ФЦС Забран, утовар муња у камион ЈКП Обреновац | 16.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 15.11.2012. | 7241357 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење пумпи П 1 и П 2 , 2 пута | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 15.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића у дворишту месаре “Ђерић “ одгушење фекалне канализације, | 15.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Љубе Ненадовића бр 12, урађено улично одгушење,шахте и линија пуни масноће од месаре “Трлић” | 15.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Барич , Колонија,код обданишта, очишћена шахта од Пластичних флаша,цигли и одгушана канализација | 15.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Одлазак на Младост у вези фекалне канализације. У школу “Јефимија” у вези кишне канализације. У Барич поред “Наменске” где ће бити будућа Индустријска зона у вези фекалне канализације | 15.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама : Љубинић, Основна школа 2 туре , у Баричу ул Милисава Чамџије 1 тура | 15.11.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, ул Видански крај бр 19 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац, Манастир | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац, ул Шеваре бр 347 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац-Забрежје, ул Забрежанских партизана бр 4 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 35 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Вука Караџића | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац-Забрежје, ул А.А.Симовића бр 24 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Јасенак, ул Шумадијска бр 25/а | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Хајдук Вељкова бр 1 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Барич, ул Београдска бр 2 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Обреновачки пут бр 97 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Рвати, ул др.Арчибалда Рајса бр 22 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, ул Краља Александра 1. бр 77 | 16.11.2012. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац, ул Краља Александра 1. бр 50 | 16.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона Обреновац, Барич, Моштаница, Грабовац, Дражевац | 16.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 74 | 72 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 5.9 | 6.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 2300 | 94+6.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 1900 | 67+7.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.26 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 249 | 243 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 81 | 75 |
| Q Ø 250 | 35 | 34 | 34 |
| Q Ø 600 | 140 | 134 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.6 |  | 7.2 |
| Дом | 11.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.0 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.0 |  |  |
| Ушће | 24.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.64 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.39 | 2.77 | 4.24 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић