Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 16.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, колонија ул.Радничка бр.21 | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул.Обреновачки пут бр.14 | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, ул. Савска бр.13 | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул. Немањина наставак радова | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул.Саве Ковачевић | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул.Милоша Обреновића код ЕКО пумпе | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.138 | 16.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Вука Караџића 99/д,Индустријска 30- „Фарманова“ | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање канализације: | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Дозиђивање шахти: Рад зидара и помоћног радника на штемовању бетона око шахти и дозиђивању истих ул.Цара Лазара -1 шахта,постављен поклопац за тешки саобраћај без рама на водоводну шахту ул.Милосава Глишића код Тенића | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци,вађење П1 на „Купинцу“ 2 пута | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Замена крушке на Ф.Ц.С. „Купиначка“ и пуштена у пробни рад | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење јама : Звечка Раје Поповића -1 тура, Браће Лазића – 1 тура , Милисава Чамџије – 1 тура ,ул.20-та 1 тура | 15.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 16.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 1. и 2. зона, Барич, Грабовац, Јасенак | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Пописивање водомера: Звечка | 16.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 23, Авалска 53, Вука Караџића 35 и 53, Купиначка 47, Немањина локали код гробља,Милоша Обреновића 27, Бог.Урош.Црног 47/в, Немањина 101, Аце Симовића 80 и 84/А, Змај Јовина 14, Војводе Мишића 167, | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Шумадија 43 | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, рад на прикључцима воде | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац ,поднети захтеви -услове дати | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, портирница 21 | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 61 | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Гај I , Aвалска 27 | 16.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 16.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 16.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 16.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 16.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 88 | 82 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 6.1 | 5.0 |
| P | 6.3 | 5.3 | 5.1 |
| Q мах 2300 | 90+5.3 |
| P | 6.4 |
| Q мин 1100 | 60+8.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 205 | 202 | 204 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 71 | 77 | 70 |
| Q Ø 250 | 24 | 25 | 25 |
| Q Ø 600 | 110 | 100 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.12 | 3.40 | 3.35 |
|  | Мислођин | 3.64 | 2.85 | 4.22 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,33 | 0,33 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. ППВ Забрежје ради са смањеним капацитетом због квара на напојној електро мрежи за Рени бунар. |

Обрадила: Славица Филић