Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 4.-та код бр 23 , код “Бамбуса” | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Прва Искра “Наменска” , црпљење воде из шахти | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Београдска бр 35 | 17.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , чишћење решетке и корита 2 пута, извежена 1 тура земље из рупе за прање камиона | 17.01.2013. | 7628011 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , испражњени контејнери , вађење и чишћење пумпе П 2 | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , црпљење талога са “МАН”- ом, вађење и чишћење пумпе | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама - Обреновац , ул А.А.Симовић 1 тура , ОШ Љубинић 1 тура , “ЕМС” у Мислођину, 2туре | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 12 , улично загушење | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Ваљевски пут бр 475, одгушење канали- зације | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул А.А.Симовича бр 12 , црпљење воде из окна лифта после лома цеви | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 14 , “Наша Школа” , одгушење чучавца вецеа | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 101/1 стан бр 25 и 30 oдгушење судоперске вертикале | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 14, | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 229 , одгушење гајгер сливника на Зеленој пијаци за ЈКП Комуналац | 16.01.2013. | Завршени радови |
| 15. | Обреновац , ул 14.Октобар бр 26 , пукао вентил у шахти , није наше загушење | 16.01.2013. |  |
| 16.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул 4.-та бр 12/б , “Хелп “зграда, кућни савет , водомер замаглио, провера шибера | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Раденка Ранковића бр 36 , цурење воде у шахти , поправка | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 7, замена водомера | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 75 , стао водомер, замена | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , Забрежје , ул Савска бр 137 , стао водомер , замена | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 101, замена водомера | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Рвати, ул Фрушкогорска бр 40 , стари вентили не држе , замена | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Рвати, ул Кнеза Симе Марковића бр 39 , вентили цуре, не држе , поправка | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Радничка колонија бр 18, кућни савет, вентили не држе , замена | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул Милисава Чамџије бр 32, не држи улазни вентил, замена | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Баричка река бр 3, црно стакло, замена водомера | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 12. | Барич , ул Колубарска бр 34/а , замена водомера | 17.01.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич , ул 6. Војвођанске Бригаде бр42/а , водомер не ради , замена водомера | 17.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Грабовац , Барич | 17.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 91 | 84 | 74 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 4.9 | 5.0 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1700 | 94+7.7 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 72+5.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 254 | 239 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 79 | 86 | 80 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 137 | 132 | 124 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом | 9.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.6 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.74 | 3.67 |
|  | Мислођин |  |  | 3.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.25 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић