Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац , Швабића крај бр 36/а | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул 56. Родољуба бр 73 | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Шабачки пут , код Војице , преко пута Радио станице | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Јанка Тешича бр 10 | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич , ул Обреновачки пут бр 162 | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Багер са радником иде на искључења корисника због дуговања | 17.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 17.04.2013. | 8148250 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића , Дом здравља, одгушење фекалне канализације | 16.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 47 , улично одгушење | 16.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Умка , ул 13.Октобра бр 13 ,”Гросоптик “, одгушење фекалне канализације | 16.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 85 , одгушење фекалне канализације | 16.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Чишћење и испирање кишне канализације у насељу “Дудови” . Укупно испрано 491м линије и 10 шахти | 16.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац , ул Јовановац бр 279 , цури улазни вентил ,поправка | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 11/2 , цури улазни вентил ,поправка | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Уровци, ул Мовтице бр 22 , пукло стакло на водомеру , замена | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Уровци, ул Шабачки пут бр 11 , пукао улазни вентил , замена | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 5 | Уровци, ул Шабачки пут бр 99 г , замена водомера | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мала Моштаница , ул Димитрија Туцовића бр 36 , Пукло стакло на водомеру , замена | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 6 , замена водомера | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 113 , цури вода у подрума | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Ђачког барањона бр 1, пукло стакло на водомеру , замена | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Немањина бр 100 б , цури улазни вентил ,поправка | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Уровци , ул 29.-та бр 12 , стао водомер , замена | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Дражевац , ул Тодоровића крај бр 89/б , раздвајање водомера | 17.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мислођин , ул М.М.Сеље бр 111/1 , замена водомера | 17.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , М.Моштаница , Мислођин , Кртинска , Велико Поље | 17.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 73 | 58 |
| Q (Наменска) | 12.2 | 4.6 | 5.4 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 79+4.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 57+4.5 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.38 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 249 | 238 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 68 | 76 | 70 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 137 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.9 |  | 5.9 |
| Дом | 10.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.7 |  |  |
| Ушће | 22.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.33 | 3.72 | 3.89 |
|  | Мислођин | 3.10 | 2.43 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић