Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Индустријска зона | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Прва искра | 17.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 3 пута | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 16.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Јоакима Вујића 6, Колубарска 4, Војводе Мишића 200, Кружни пут 7а | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А. Симовића 97 и 125/1, Савска 109/2, | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Чанића крај 514, Војскића крај | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Матића крај 19 | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Ливадска 8 | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија | 17.04.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Доњи крај 52 | 17.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Скела, Мислођин, Уровци | 17.04.2012. | Радови у току |
|  | Попос водомера: Уровци | 17.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 17.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 17.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 17.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 17.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 17.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 41 | 52 | 39 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2200 | 52+4.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0800 | 34+4.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 267 | 185 | 264 |
| p | 6.4 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 114 | 61 | 115 |
| Q Ø 250 | 33 | 23 | 33 |
| Q Ø 600 | 120 | 101 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.2 | 3.4 | 6.8 |
| Павловића крај | 17.7 | 4.5 | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.08 | 3.62 | 3.18 |
|  | Мислођин | 3.96 | 2.36 | 4.25 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић