Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Узун Миркова код Пекарe | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 49 | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин , ул Брђанска бр 94 | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Велоко Поље , Средњи крај бр 120 | 17.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 17.05.2013. | 8385638 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Ивана Штагљара бр 6 , улучно загушење | 16.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама - у Баричу ул Славонска бр 49 1 тура , у Мислођину за “ЕМС” 2 туре | 16.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад цистерне “ МАН “у Бешкој на испирању фекалне канализације | 16.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 27/а, црпљење воде из коморе лифта | 16.05.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , ул Врањски Вис бр 77/б , прикључак на Водоводну мрежу | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Цара Лазара Тржни центар , пекара “Дечија радост” , цурење у шахти , поправка | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , Вашариште , ФК “Раба” , замена улазног вентила | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Стара Тамнава бр 17 , не држи улазни вентил, поправка | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Ушће , ул Горњи крај бр 41 , цури улазни вентил, поправка | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје , ул Доситејева бр 7 , не држи улазни вентил, поправка | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Скела , Гробље , прикључак на водоводну мрежу | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 138 , пукло стакло на водомеру , замена | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , за ОШ “Јован Поповић” ,Д.О.О. “Фербилд” прикључак на водоводну мрежу | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Страхињића Бана бр 10 , цурење у шахти , поправка | 17.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Виноградска бр 36 , замена водомера | 17.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Јасенак , Ушће , Ратари | 17.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 70 | 50 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 73+4.4 |
| P | 5.9 |
| Q мин 600 | 48+4.2 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 217 | 249 | 257 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 71 | 80 | 92 |
| Q Ø 250 | 28 | 36 | 21 |
| Q Ø 600 | 118 | 133 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 26 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 | 6.1 | 5.8 |
| Дом | 14.6 |  | 6.6 |
| Павловића крај | 12.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.4 |  |  |
| Ушће | 21.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.69 | 3.34 |
|  | Мислођин | 2.63 | 2.08 | 3.73 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић