Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, код Југопетрола, асфалтирање дела коловоза | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, код ватрогасног дома, бетонирање | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара, код Југопетрола, у водоводној шахти | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Попа Леонтија Марковића 26, нема лома | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 17а, 2 лома, корисници добили воду | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, последљи шахт, у центру урађена чесма ради узимања узорка воде и испирања водоводних линија | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводних линија и узимање воде за анализу | 17.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, затрпавање ломова у коловозу и тротоару | 17.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Цара Лазара 6а, Војводе Степе 16 | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, Браће Лазића 193, Барич, Аце Спасића 101, Обреновац, Немањина (135м линије и 3 шахте) | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, замена пумпи, ручно чишћење решетке | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 16.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Саве Ковачевића 20, Карађорђева 4, Раје Поповића 8, А.А.Симовића 71б, Кружни пут , Проте Матеје Ненадовића 200б | 17.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 103 | 17.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Мује Калајџића бб | 17.05.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Јевтића крај 41д | 17.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Барич, Обреновац 1 и 2 зона | 17.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: / | 17.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 17.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 17.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 81 | 66 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.8 | 4.6 |
| P | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 102+6.1 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 39+4.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 183 | 183 | 178 |
| p | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 59 | 59 | 58 |
| Q Ø 250 | 22 | 23 | 21 |
| Q Ø 600 | 102 | 101 | 99 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.6 | 4.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.4 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.53 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.80 | 2.86 | 4.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0,26 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић