Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац-ул Војводе Мишића код парка | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | По текућим пријавама. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 17.06.2013. | 8620794 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 17.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Вађење пумпе и спуштање друге пумпе на ФЦС „Забрежје“од 08:00 до 10:00.долазио електричар. | 16.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Војводе Мишића бр 239-улично загушење урађено од 18:00 до 19:00. | 16.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“(два пута). | 16.06.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац-Краља Милана бр 19-пуколо стакло. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац-Доњи крај-цурење. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Бело Поље-ЈКП Топловод постаница-пукло стакло | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин-Гвозденовића крај бр 1-замена водомера. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин-Брђански крај бр 44-пукло стакло. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин-Брђански крај бр 4-замена водомера. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мислођин-Павловића крај бр 20.замена водомера. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-Љубе Ненадовића бр 1-цурење у шахти. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац-ул 14.октобар.бр 21 цурење у шахти. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац-Краља Милана бр 12б цурење у шахти. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич-Аце Спасића бб-замена водомера. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Рвати-Рваћанска 98-цурење. | 17.06.2013. | Планирани радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 17.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мала Моштаница,Звечка и Скела | 17.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 91 | 78 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.7 | 4.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1100 | 96+4.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 75+4.3 |
| P | 6.1 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 257 | 251 |
| p | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 73 | 75 | 70 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 37 |
| Q Ø 600 | 138 | 144 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.5 | 6.1 | 5.6 |
| Дом | 17.4 |  | 5.5 |
| Павловића крај | 14.9 |  | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.6 |  |  |
| Ушће | 34.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.53 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.93 | 1.38 | 3.15 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови | Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. | . |

Обрадила  -  Ивана Катaнић