Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Браће Југовића 63, бетонирање | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска код Купинца, замена 43м цеви, насуто песком | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, код дома, демонтажа оплате за шахте | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 130, дотезање фланш адаптера | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 68а, завршено и затрпано | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Геронтолошки центар | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 160 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 3 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац Шљивице 11д | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 17.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Грачаничка 2 | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Уровци, Мовтица 88а | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Друга МЗ, пронађене и откопане 3 шахте између зграда у ул. Љубе Ненадовића 1, 1а,1а, 3а и 3б и ул. Војводе Мишића 86,86а и 86б | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе 3 пута | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 16.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, Видански крај 82 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Вукодрашка 10, Лелића крај 1 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Стара Тамнава 18 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дрен, Доњи крај 37а | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Забрешки пут 10 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Три храста 214 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље бб, Обреновачки пут 115 | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, прикључења корисника | 17.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, 14 октобра 22, 58, 100 и 120, Војводе Мишића 14 и 47 | 17.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Јасенак, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона, Барич, Дражевац | 17.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Барич | 17.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 17.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 17.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 107 | 108 | 80 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.7 | 5.8 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 119+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 72+4.5 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 273 | 185 | 269 |
| p | 6.1 | 5.6 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 99 | 51 | 99 |
| Q Ø 250 | 34 | 20 | 34 |
| Q Ø 600 | 140 | 114 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.53 | 3.52 |
|  | Мислођин | 3.18 | 2.77 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,24 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 8 и ЦБ 4. |

Обрадила: Славица Филић