Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Вашариште бр 13 | 17.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Лазића бр 197 | 17.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница, ул Палих бораца бр 14 | 17.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Београдска бр 58/д | 17.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, ручно чишћење решетке и корита пресе , довежена заварена преса | 16.10.2012. | 7056388 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење пумпи П 1 и П 2, | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 16.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника у Тополицама 50 комада и у ул Узун Миркова 9 комада | 16.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама – Звечка ул Браће Лазића бр 92/а тура и Браће Лазића бр 39 1 тура | 16.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље, ул Ваљевски пут бр 59/в | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 112 | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Мује Калијџића бр 8/1 | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 7. Кућни савет | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул 4. К.С.Хелп зграда | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 6/ц | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Бело Поље, Студио МАГ,ул Белопољска,код ЕДБ а | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Мислођин, ул Мислођинска бр 212/в | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Конграп,ул Војводе Мишића бр 10 | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Стара Тамнава бр 15 | 17.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. И 2. Зона,Мислођин, Моштаница , Велико Поље, Скела, Звечка | 17.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Попис водомера : Барич | 17.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 71 | 57 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 5.0 | 5.6 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 0900 | 80+6.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0200 | 53+4.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Данас ће се вршити прање бунара у првој смени, када постројење неће радити. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 260 | 252 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 80 | 89 | 81 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 142 | 136 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 |  | 7.3 |
| Дом | 11.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 13.8 |  |  |
| Ушће | 23.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.28 | 3.76 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.67 | 2.75 | 4.59 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић