Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   17.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Баричка река бр.13,квар на цевоводу 1“ | 16.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала моштаница, ул.Селинска бр.10, квар на цевоводу 3/4“ | 16.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Ратари, ул.Савска бр.100, квар на цевоводу 1“ | 16.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, „Прва Искра – Наменска“, ископ за санацију квара код погона“Б“ | 16.и 17.10.2013 | Радови у току |
| 5 | Рвати, ул.Кнеза Симе Марковића бр.15, лом на саставу цевовода Φ160/5/4“ | 17.10.2013 | Планиранирадови |
| 6 | Ројковац, ул.Краља Милутина ( код Месне заједнице) | 17.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“,вађење и чишћење пумпе,замена клемберта пумпе 1(веза пумпе са електроорманом), чишћење аутоматске решетке ручно(4 пута) | 17.10.2013 | 9412122 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење пумпе 3 пута, | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 17.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, Насеље „Сава“,чишћење и испирање гајгер сливника ( испрано 36 ком) | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.13б стан 1, одгушење судоперске вертикале | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.9б, одгушење судоперске хоризонтале (нису хтели да дају захтев) | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.6, улично загушење | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Аце Симовића бр.8, испирање више вертикала | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Сремског фронта бр.1, улично загушење | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.45, улично загушење | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, улСаве Ковачевић бр.9, проверено, празна шахта, нема загушења | 16.10.2013 |  | Завршени радови |
| 16 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Гробљанска бр.10, нови прикључак | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.224, нови прикључак | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала моштаница, Шарчевића крај бр.42, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мала моштаница, Шарчевића крај бр.37, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Дражевац, Јовановац I бр.23, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Скела, ул.56 Родољуба бр.346, замена водомера | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Петра Коћића бр.19, замена водомера | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.38/1, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Грабовац, ул.Слободана Чанића бр.18, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Рвати, ул.Краља Милана бр.26, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.42(СТР“Полино“), провера водомера | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Грабовац, ул.Главни пут бр.551ј, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Дрен, Пљоштара бр.2а, цурење у шахти | 17.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.4, замена водомера | 17.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код „Централа“), зидање нове водоводне шахте,остаје постављање бехатон плоча на бетонску плочу | 16.10.2013 | Радови завршени |
| 2 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.160, израда нове шахте у дворишту, после провлачења нових водоводних цеви | 17.10.2013 | Планирани радови ако временски услови дозволе |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 73 | 53 |
| ` | 2.3 | 0.0 | 1.3 |
| P | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| Q мах 2200 | 73+0.0 |
| P | 5.8 |
| Q мин 1400 | 48+2.3 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.30 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 171 | 250 |
| p | 5.9 | 5.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 71 | 26 | 73 |
| Q Ø 250 | 37 | 28 | 37 |
| Q | 141 | 117 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.5 |  | 7.4 |
| Дом | 11.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.9 |  |  |
| Ушће | 23.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.57 | 3.66 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.41 | 1.68 | 2.29 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић