Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 17.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај (санирано цурење на хидранту) | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Веверички крај 334 (лом на 2 места) | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Баљевачки пут (испражњена шахта са водом, шибер је био затворен) | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 9 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 13 | 17.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Љубе Ненадовића 22, 9 Југовића, Милоша Обреновића 176, Војводе Мишића 236 | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: / | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 16.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 17.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, Доњи крај 560 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 1, Милоша Обреновића 162, Косовска 62/4, Милосава Павловића 39, Краља Петра 10/2, Сремског фронта 4, ул. 6 та, Вука Караџића 1 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 327, Живе Борјановића 26 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Радничка 12 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 296 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут, 1. Маја 32 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевић крај 40, Железничка 3/2 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Велико поље, 52, Степића крај 70 | 17.10.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 99е | 17.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Ушће, Грабовац, Барич, Јасенак и Дражевац | 17.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 17.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 68 | 60 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2200 | 68+4.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 55+4.6 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,18 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 247 | 240 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 96 | 99 | 94 |
| Q Ø 250 | 30 | 31 | 29 |
| Q Ø 600 | 119 | 117 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17 | 6 | 7.2 |
| Дом | 15 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 12 | 5 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.38 | 3.49 |
|  | Мислођин | 2.30 | 1.69 | 3.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,30 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на цевастим бунарима. Уградња нове хидро-машинске опреме у Рени бунару. |

Обрадила: Славица Филић